| 报 价 表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 项目名称 | 采购内容 | 规格参数 | 单位 | 数量 | 投标限价(元） | 投标报价（元） | 备注 |
| 1 | 3#提升泵 | 水泵更换线圈 | 22KW | 台 | 1 | 16000 |  | 采购、更换修复 |
| 2 |  | 水泵更换机械密封 | 型号：FS-45TC/TC/TC/TC/VIT 1PC | 套 | 1 |  |  | 采购原装正品、更换 |
| 3 |  | 水泵更换轴承 | 3306A-2RS1TN9/MT33 | 套 | 2 |  |  | 采购原装正品、更换 |
| 4 |  | 维修服务 |  | 项 | 1 |  |  | 检查、装配、调试等 |
| 1、采购控制价金额为包干价，包括产品价格、现在和将来的所有税款、关税与其它财政和公共费用、运输、卸货、搬运等一切费用，乙方不得向甲方要求合同总金额以外的任何费用。 2、采取一次性不可更改的报价方式报价。 3、质量标准：达到国家及行业相关部门的质量要求且通过甲方验收。 4、中标人的选取：按合理低价原则，确定中标候选人，报价超过控制价将视为无效报价。 5、结算方式：合同约定。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 投标人： |  |  |  | 电话： |  |  |  |  |